Sobolew, dnia 3 marca 2025 r.

Znak: IG.6730.106.2024.MG

Decyzja o warunkach zabudowy

42/2025

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, 2 i 4, art. 61 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 – dalej ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku, który złożył:

Terra Solar Sp. o.o., ul. Grunwaldzka 4 lok. 10, 85-236 Bydgoszcz

na inwestycję:

budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą

zlokalizowaną: na terenie części działek o numerze ewidencyjnym 403, 404/9, obr. Kownacica, gmina Sobolew.

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY

Dla:

Terra Solar Sp. o.o., z siedzibą Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 4 lok. 10, 85-236 Bydgoszcz

Rodzaj inwestycji:

budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą

Lokalizacja inwestycji:

teren części działek o numerze ewidencyjnym 403, 404/9, obr. Kownacica, gmina Sobolew.

1. Rodzaj zabudowy: instalacja odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

1.1. 	Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu :

- sposób użytkowania obiektów budowlanych - zgodnie z przeznaczeniem;

- sposób zagospodarowania terenu – budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą. Powierzchnia terenu objętego inwestycją wynosi ok. 3,2 ha.

      - Ustalenia – warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

  - Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

    - linia zabudowy – nie ustala się – obiekty należy sytuować zgodnie z przepisami ogólnymi,

    - wielkość powierzchni zabudowy – od 1000 m2 do 32000 m2,

    - udział powierzchni biologicznej czynnej – nie ustala się,

    - szerokość elewacji frontowej dla obiektów kubaturowych (stacja transformatorowa) – od 2 m do 12,0 m,

    - wysokość zabudowy – od 2,0 m do 6,0 m,

    - ilość kondygnacji naziemnych – jedna kondygnacja,

g) 	geometria dachów – dachy płaskie lub jednospadowe o spadku do 35o dla obiektów kubaturowych.

  - Warunki ochrony środowiska, zdrowia i życia ludzi, przyrody i krajobrazu, gruntów rolnych i leśnych:

    - planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54a rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.), jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. Dla przedmiotowej inwestycji Wójt Gminy Sobolew wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach IG.6220.1.2024.AD z dnia 7 sierpnia 2024 r. Wszelkie zagospodarowanie musi być zgodne z odnośną decyzją i przepisami odrębnymi,

    - planowana inwestycja winna być realizowana na warunkach określonych m.in. w przepisach:

  - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.),

  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.),

d)	należy przestrzegać warunków określonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:

- przestrzegać zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) przy wykonywaniu planowanej inwestycji,

- ustalenia w terenie lokalizacji urządzeń melioracji wodnych w miejscu planowanej inwestycji,

- w przypadku kolizji zamierzonego przedsięwzięcia z urządzeniami melioracji wodnych projekt 	zagospodarowania podlega uzgodnieniu z właściwym organem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- w przypadku kolizji zamierzonego przedsięwzięcia z urządzeniami melioracji wodnych dokonać 	ich przebudowy i/lub likwidacji na obszarze planowanej inwestycji na własny koszt, natomiast w 	przypadku inwestycji liniowych stosownie do potrzeb należy prace budowlane prowadzić ręcznie w miejscach zbliżeń z siecią drenarską,

- przekazania do właściwego organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 	dokumentacji powykonawczej z przebudowy i/lub likwidacji urządzeń melioracji wodnych celem 	uaktualnienia ewidencji melioracji wodnych prowadzonej przez PGW Wody Polskie.

2.3 Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

planowana inwestycja znajduje się poza strefami wymagającymi szczególnej ochrony konserwatorskiej.

  - Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- realizacja infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej zgodnie z przepisami szczególnymi, na warunkach zarządców sieci, dróg,

- woda – nie dotyczy,

- energia elektryczna – przyłącze do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A.,

- odprowadzenie wód opadowych – zgodnie z przepisami odrębnymi,

- odprowadzenie ścieków bytowych – nie dotyczy,

- sposób gospodarowania odpadami – gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach w obrębie nieruchomości z zapewnieniem ich wywożenia na podstawie umowy z podmiotami, prowadzącymi zbiór i wywóz odpadów na terenie gminy zgodnie z przepisami o odpadach,

- obsługa komunikacyjna – dostęp do drogi publicznej-powiatowej dz. nr ewid. 485/1 i dalej przez drogę gminną nr ewid. 495 w zgodzie z przepisami odrębnymi.

Dojścia i dojazd muszą spełniać parametry techniczne określone w przepisach odrębnych w tym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z późn.  zm.).

2.5 Wymagania, dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

    - planowana inwestycja winna być realizowana na zasadach przewidzianych w przepisach, w tym techniczno- budowlanych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,

    - planowana inwestycja na etapie wykonywania i użytkowania nie może powodować ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem w szczególności należy zapewnić ich ochronę:

- przed pozbawieniem:

  - dostępu do drogi publicznej,

  - możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności,

  - dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) 	przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 		zapylenie, itp. – ewentualne uciążliwości należy ograniczyć do granic własności,

c)	przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

d) 	istniejącej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

2.6. Wymagania dotyczące ochrony terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych  	na podstawie odrębnych przepisów:

(w tym: terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych) – nie nakłada się szczególnych wymagań.

3. Decyzja niniejsza nie ustala ostatecznego usytuowania obiektów budowlanych oraz innych rozwiązań projektowych w tym zagospodarowania działki. Zostaną one ustalone podczas wykonywania projektu budowlanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane i przepisami techniczno - budowlanymi m.in. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4. 1.Przedmiotowa inwestycja została zaopiniowana:

a) 	zgodnie z art. 53, ust.5e pkt. 1 lit. b) z operatorem systemu przesyłu energii: opinia:  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki opinia:   z dnia 21 stycznia 2025 r., znak: L.dz./PGED00952786KW25, z wymogiem konieczności przestrzegania zapisów wskazanych w opinii, tj.

- budynek należy zlokalizować od linii 15 kV w odległości poziomej od skrajnego przewodu min. 3,1 m, dla łatwo dostępnej części, oraz min. 2,1 m dla trudno dostępnej części budynku, natomiast w płaszczyźnie pionowej min. 5,1 ni dla części dachu łatwo dostępnego i łatwo zapalnego, oraz min 3,6 m dla trudno dostępnego.

- odległości te muszą być zachowane w odniesieniu również do kominów, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, anten, reklam, instalacji odgromowej itp.,

- przewody linii 15 kV przebiegające nad podwórze, budynkiem oraz w tzw. zbliżeniu, muszą być zawieszone w obostrzeniu II°, a podpory linii znajdujące się na działce lub w odległości min 20 m od jej granic uziemione. Musi być zapewniony całodobowy nieskrępowany dostęp do slupów i linii, dla służb energetyki.

- metalowy dach oraz poręcze i barierki metalowe uziemić, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z przepływem prądów, które mogą indukować się w tych przedmiotach.

- prace pod linią 15kV jak i w odległości do 5m od przewodów prowadzić metodą tradycyjną bez użycia urządzeń przeładunkowych, dźwignic, olinowanego sprzętu zmechanizowanego itp.

- linie znajdują się pod napięciem i prowadzenie prac budowlanych w ich pobliżu może stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym przy budowie i eksploatacji obiektów, należy ostrożnie operować długimi przedmiotami (np. deski, rury itp.) tj. tak, aby nie przekroczyć strefy 2,1 m od przewodów. Strefa ta nie może być naruszona przez najbardziej wysuniętą część ciała człowieka, trzymane przez niego narzędzia lub inne elementy,

- na terenie nieruchomości nie wolno składować materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych pożarowo, lokalizować stacji paliw płynnych, gazowych itp.

- pod liniami elektroenergetycznymi i w jej pobliżu nie należy sadzić drzew wysokopiennych, których korony mogłyby zbliżyć się do linii na odległość powodującą utrudnienia w prawidłowym jej funkcjonowaniu,

- zabrania się pod liniami i w ich pobliżu zwałowania ziemi lub prowadzenia niwelacji terenu w rejonie słupów w odległości min. 4 metry od nóg słupa, których następstwem byłoby zmniejszenie dotychczasowych odległości pionowych pomiędzy przewodami linii a poziomem terenu,

- prace należy prowadzić w oparciu o sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 21 a ustawy prawo budowlane.

- w przypadku niespełniania powyższych zaleceń należy wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki o wydanie warunków usunięcia kolizji

2. Przedmiotowa inwestycja została uzgodniona:

- zgodnie z art. 53, ust.4 pkt 2a z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, postanowienie: bez uwag - na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- zgodnie z art. 53, ust.4 pkt 6 z organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych, postanowienie: bez uwag - na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- zgodnie z art. 53, ust.4 pkt 6 z organem właściwym w sprawach melioracji wodnych,	 postanowienie: bez uwag - na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- zgodnie z art. 53, ust.4 pkt 9 z zarządcą drogi publicznej-powiatowej dz. nr 485/1 , postanowienie: z dnia 15 stycznia 2025 r., znak: WU.436.3.2025

w odniesieniu pozostałych organów, o których mowa w art. 53, ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym konieczność uzgodnienia nie zachodziła.

5. Linie rozgraniczające inwestycji określono na załączniku graficznym do decyzji.

6. Integralną część niniejszej decyzji stanowi:

1) załącznik Nr 1 - załącznik graficzny do decyzji sporządzony na mapie w skali 1:1000,

2) załącznik Nr 2 - analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

– część tekstowa,

3) załącznik Nr 3 - analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

– część graficzna.

# UZASADNIENIE

Wnioskodawca Terra Solar Sp. o.o., złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie części działek o numerze ewidencyjnym 403, 404/9, obr. Kownacica, gmina Sobolew.

Na terenie objętym wnioskiem Inwestora nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatem zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wymaga ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy.

Wnioskowana inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej dotyczy instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), w związku z tym na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy nie są warunkiem koniecznym dla wydania decyzji. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 61 ust. 3 ustawy „Przepisów ust. I pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej, a także instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii". Powyższe oznacza, że budowa elektrowni fotowoltaicznej nie wymaga spełnienia warunku kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu na podstawie analizy zabudowy sąsiedniej. Również warunek dostępu do drogi publicznej nie jest warunkiem niezbędnym do spełnienia. Jakkolwiek teren inwestycji taki dostęp posiada.

Projektowana inwestycja spełnia łącznie warunki umożliwiające wydanie decyzji o warunkach zabudowy, określone w art.61 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Postanowieniem z dnia 17 października 2024 r., znak: IG.6730.106.2024.MG Wójt Gminy Sobolew wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków we wniosku. Pismem z dnia 15 listopada 2024 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 19 listopada 2024 r.)  Wnioskodawca uzupełnił brakujące braki.

Pismem z dnia 25 listopada 2024 r., znak: IG.6730.106.2024.MG Wójt Gminy Sobolew zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie. W dniu 2 grudnia 2024 r., 3 grudnia 2024 r. i 10 grudnia 2024 r. do siedziby tut. Urzędu wpłynęło pismo stron postępowania zawierające m.in., iż: strony sprzeciwiają się planowanej inwestycji, ponieważ miejsce planowanej inwestycji to cicha i urokliwa okolica idealna pod zabudowę jednorodzinną. Ponadto strony wskazały m.in., iż instalacja fotowoltaiczna burzy estetykę krajobrazu, ale znacząco również obniża wartość i atrakcyjność gruntów i nieruchomości w bliskim sąsiedztwie. Instalacja podczas pracy wydaje stały hałas i dźwięk co będzie uciążliwe dla stron jak również będzie miało negatywny wpływ na zdrowie stron i ich dzieci. Odnosząc się do poważnych kwestii tut. Organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej, a także instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii”. Oznacza to, że przy ustalaniu warunków zabudowy dla tych instalacji nie wymaga się spełnienia zasady dobrego sąsiedztwa oraz warunku dostępu do drogi publicznej. Ponadto należy stwierdzić, że rozpatrywanie kwestii środowiskowych w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie mieści się w tej procedurze. Problematyka oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest etapem postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, a nie wchodzą w skład postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. To właśnie podczas tzw. postępowania środowiskowego rozpatrywany był m.in. wpływ inwestycji na środowisko zarówno roślinne jak i ludzkie. Strony również miały przez całe postępowanie możliwość zapoznania się zarówno z decyzją środowiskową jak i kartom informacyjną przedsięwzięcia, a także zgodnie z procedurą administracyjną mogły pobierać odpis tych dokumentów, w związku z czym mogły zapoznać się z wyczerpującymi informacjami na temat wpływu inwestycji na środowisko, Stroną postępowania przysługiwała na tym etapie możliwość złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, aby tam rozstrzygnąć te kwestie, a nie na etapie decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie, o której mowa w art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. W myśl powyższego w dniu 12 grudnia 2024 r. do Urzędu Gminy w Sobolewie wpłynął projekt decyzji wraz z analizą sporządzoną przez mgr inż. arch. Roberta Jaworskiego, członka Okręgowej Izby Urbanistów w Warszawie nr WA-071 posiadającego uprawnienia urbanistyczne nr 1513. Stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 4 w/w ustawy decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po dokonaniu wymaganych uzgodnień z innymi organami.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sobolew pismem z dnia 3 stycznia 2025 r., znak: IG.6730.106.2024.MG wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji dla planowanej inwestycji:

- zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2a do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie – pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych

- zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 do Starosty Powiatu Garwolińskiego – jako do organu właściwego w sprawach ochrony gruntów rolnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami

- zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 do Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Warszawie – jako do organu właściwego w sprawach melioracji wodnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami

- zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 do Zarządu Dróg Powiatowych w Garwolinie – jako do organu właściwego zarządcy drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego

Pismem z dnia 3 stycznia 2025 r., znak: IG.6730.106.2024.MG wystąpił o opinie projektu decyzji dla planowanej inwestycji:

- zgodnie z art. 53 ust. 5e pkt 1 litera a do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki – jako do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów leżących w pobliżu linii elektrycznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie dokonał uzgodnienia projektu decyzji dla w/w inwestycji w trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Starostwo Powiatowe w Garwolinie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska dokonało uzgodnienia projektu decyzji dla w/w inwestycji w trybie art. 53 ust. 5 w/w ustawy. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Warszawie, dokonało uzgodnienia projektu decyzji dla w/w inwestycji w trybie art. 53 ust. 5 w/w ustawy. Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2025 r., znak: WU.436.3.2025 uzgodnił pozytywnie przedłożony projekt w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki wydał pozytywną opinię do przedłożonego projekt decyzji z warunkami, o których mowa w pkt 4 ppkt. 1 litera a decyzji.

Organy administracji publicznej, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) zobowiązane są zapewnić stroną czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Organ pismem z dnia 18 listopada 2024 r., znak: IG.6730.92.2024.MG zawiadamiał strony o możliwości zapoznania się z materiałem zebranym w sprawie, doręczając stroną zawiadomienie

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Sobolew w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

POUCZENIE

1. 	Decyzja o warunkach zabudowy nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek działań, związanych z rozpoczęciem robót budowlanych.

- Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art.63 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

- Zgodnie z przepisami art.63 ust.4 w/w ustawy wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów, poniesionych w związku z otrzymaną decyzją, ustalającą warunki zabudowy.

- Decyzja może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.

- Decyzja traci ważność, jeżeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomością na czas prowadzenia robót, bądź też traci to prawo.

- Decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli:

a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

b) dla tego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji (przepisu tego nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę).

- Decyzję o pozwoleniu na budowę należy uzyskać w Starostwie Powiatowym w Garwolinie.

- Wnioskodawca ma prawo do wniesienia żądania, o którym mowa w art. 51 ust. 2e ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

..............................................................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego

osoby pełniącej funkcję organu lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

- Strony postępowania wg odrębnego wykazu

- A/a

Projekt decyzji przygotował:

mgr inż. arch.  Robert Jaworski

upr. urbanist.   nr  1513